Опросный лист для установки комплекта оборудования

NORMAQUA «Компрессор»

| № п/п | Требование производителя | Единицы измерения | Фактические данные потребителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Информация по системе оборотной воды: |
| 1.1. | Схема системы оборотной воды компрессорной станции (отдельным приложением) |  |  |
| 1.2. | Объем оборотной воды, циркулируемой в ситеме | м3 |  |
| 1.3. | Скорость прохождения воды через каждый компрессор | м3/ч |  |
| 1.4. | Средний и максимальный объем подпитки оборотной воды в системе | м3/ч |  |
| 1.5. | Приблизительная площадь территории, занимаемой системой оборотной воды | м2 |  |
| 1.6. | Объем накопительной емкости в системе оборотной воды (под землей или над землей) | м3 |  |
| Информация по компрессорам: |
| 2.1. | Общее количество компрессоров | шт. |  |
| 2.2. | Количество компрессоров в работе | шт. |  |
| 2.3. | Тип компрессора (лопастной, поршневой) |  |  |
| 2.4. | Схема системы охлаждения каждого компрессора (с указанием температуры воды на каждой ступени сжатия и типом охлаждения воздуха (вода в трубном или межтрубном пространстве)) |  |  |
| Информация о системе охлаждения оборотной воды |
| Химический состав воды |
| 4.1. | Химический состав оборотной воды |  |  |
|  | Химический состав подпиточной воды |  |  |
| Информация о системе воздухозабора |
| 5.1. | Схема присоединения труб воздухозабора к общему коллектору |  |  |
| 5.2. | Схема разделения труб от коллектора к компрессорам |  |  |
| Данные для монтажа |
| 6.1. | Диаметр трубопровода: |  |  |
|  | Труб воздухозабора с атмосферы, присоединяющихся к общему коллектору | мм. |  |
|  | Общей трубы оборотной воды перед разделением на компрессора | мм. |  |

Для контакта:

Заказчик:___________________________________________________________________________

Адрес объекта: _____________________________________________________________________

Контактное лицо (Ф.И.О., должность):___________________________________________________

Тел / Факс:__________________________________________________________________________

E-mail:  ____________________________________________________________________________

Дата заполнения:  «____» ____________ 20___г.                         Подпись заказчика: ___________